政府采购

招 标 文 件

采购项目名称: 楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目

项目编号: CZYZC（2018）019号

楚雄州公共资源交易中心

2018年3月19日

目录

第一章  投标邀请

第二章  投标须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、中标信息公布与投标人质疑

七、合同签订

八、特殊情形的规定

九、其他规定

第三章  评标方法及标准

一. 总则

二. 评标程序

第四章  政府采购合同文本

第五章  投标文件组成

商务文件

# 一.投标函

# 二.开标一览表

# 三.分项价格表

# 四. 商务条款响应/偏离表

# 五. 投标保证金

# 六. 投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销、或代理投标货物证明文件（非制造商提供）

技术文件

# 七. 货物简要说明一览表

# 八. 技术规格、参数响应/偏离表

# 九．项目建设方案及说明

# 十．售后服务承诺及培训计划

# 十．投标货物符合招标文件规定的证明文件

第六章  招标文件前附表

第七章  技术规格、参数及要求

第一章 投标邀请

我中心对楚雄州工业和信息化委员会楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目以公开招标的方式进行招标采购，现邀请符合资格条件的厂商参与投标。

1.项目名称：楚雄州工业和信息化委员会楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目

2.采购项目内容：视频会议多单元控制网关（MCU）2台、业务管理平台软件1套、录播服务器1台、核心交换机2台、高清会议终端15台、高清会议摄像机17台、集中控制系统1套、音响系统1套及其它配套线材设备1批等。

# 3.项目编号：CZYZC（2018）019号

4.项目预算：270万元（大写：贰佰柒拾万元整）

5.投标人资格及要求

5.1投标人基本资格条件：投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

# 5.2特定资格条件：

云南省电子政务视频会议系统为省、市（州）、县多通道数字级联，全省分级分权，统一会控，目前省级平台为2台华为ViewPoint 9660组成一个资源池，会议管理平台华为ViewPoint SCM2.0，省级会场为华为TE60终端和华为RSE6500录播服务器。按照云南省电子政务管理中心《关于做好全省电子政务视频会议系统设备升级改造的通知》（云政管〔2017〕48号）文件要求：投标人所采用的投标设备和业务平台必须与云南省电子政务视频会议系统无缝对接，可实现统一会控。

# 6.招标文件获取：

6.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请登录楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）,凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取电子招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，在楚雄州公共资源交易网完成注册通过后，办理企业数字证书（USBKEY），报名即可获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，办理数字证书（USBKEY）。

6.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

6.3招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

7.投标截止时间、响应文件递交的时间及地点：

7.1投标截止：2018年4月10 日上午9时30分止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

7.2响应文件递交时间及地点：本项目供应商需同时递交纸质文件及电子报价文件（电子报价文件格式为*.ZCTBJ)。电子响应文件截止递交时间为2018年4月10 日上午9时30分（超过截止时间不予接收）；纸质响应文件于2018年 4月10日上午9时至9时30分现场递交，地点为楚雄州公共资源交易中心（楚雄市灵秀路321号）二楼三号开标厅。

7.3法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席并现场解密电子报价文件；否则，其投标将被拒绝。

7.4逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，将拒绝接收。

8.投标保证金：

8.1递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：20000元（贰万元整）

8.2缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位基本账户缴入到如下账户，并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目和标段名称，同时告知银行应录入项目和标段名称，保证金汇入：

收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社

帐    号：2700005565016012

8.3投标人应在开标前1日携带汇款复印件（加盖公章）、开户许可证复印件（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章）到我中心服务大厅对应的银行窗口兑换保证金收据。首次到楚雄州公共资源交易中心投标的须提供开户许可证原件。保证金收据原件在递交投标文件时应带到现场。

8.4未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

9.采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：楚雄彝族自治州工业和信息化委员会    地址：楚雄市阳光大道283号

联系人：杨春华                                   电话：0878-3390168

集采机构名称： 楚雄州公共资源交易中心           地址：楚雄市灵秀路321号

联系人：毛老师                                  电话： 0878-6168885

第二章 投标须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购项目。

2.采购项目基本情况

2.1项目名称：楚雄州工业和信息化委员会楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目

2.2采购方式：公开招标

2.3预算资金：270万元（大写：贰佰柒拾万元整）

2.4采购人：楚雄州工业和信息化委员会

2.5集采机构：楚雄州公共资源交易中心

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）根据采购项目特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件；

（3）投标人所投产品涉及计算机的须自带正版操作系统软件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或集采机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者集采机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1本采购项目不接受联合体投标。

7.采购进口产品

7.1本采购项目不接受进口产品参加投标。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 构成招标文件内容如下：

第一章：投标邀请

第二章：投标须知

第三章：评标方法及标准

第四章：政府采购合同文本

第五章：投标文件的组成

第六章：招标文件前附表

第七章：技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的获取

9.1凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请登录楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）,凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取电子招标文件及其它招标资料；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，在楚雄州公共资源交易网完成注册通过后，办理企业数字证书（USBKEY），报名即可获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，办理数字证书（USBKEY）。

9.2各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

9.3招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3技术规格、参数及要求中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4本章第10.3款所称条款数负偏离最高项数为  3  项。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 集采机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的提交投标文件截止时间十五日前，在《云南省政府采购网》、《云南省公共资源交易信息网》和《楚雄州人民政府政务服务网》《楚雄州公共资源交易电子服务系统》同步发布更正公告。

11.2如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1集采机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《云南省政府采购网》、《云南省公共资源交易信息网》和《楚雄州人民政府政务服务网》《楚雄州公共资源交易电子服务系统》同步发布。

12.2 投标人应及时关注上述媒体发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与集采机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）项目建设方案及说明

（10）售后服务承诺及培训计划

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表规定允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3项另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3项规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，必须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

20.投标保证金

20.1投标单位在开标截止时间前将规定的投标保证金由公司基本账户汇款至楚雄州公共资源交易中心保证金专用账户，投标人在缴纳保证金时，须在银行汇票备注栏中写明投标项目名称、项目编号、开标时间等有关信息（可简写信息），不按规定填写汇票的中心予以拒收。

20.2投标人应在开标前1日携带汇款复印件（加盖公章）及开户许可证复印件（加盖公章）到我中心服务大厅对应的银行窗口兑换保证金收据。保证金收据原件在递交投标文件时应带到现场，未交投标保证金的单位的投标文件将被拒绝接收。

20.3投标保证金账户汇入：

收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户

开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社

帐   号：2700005565016012

20.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.5 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.6有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）招标文件规定的其他情形。

21.投标有效期

21.1投标有效期为60日历天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，集采机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，集采机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数二份。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容：项目名称：              、政府采购项目编号：                 、包或品目名：             、投标人名称：                   。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，集采机构拒绝接收。

23.4为方便开标唱标,投标人应另备一份开标一览表单独密封,并在小密封袋上标明开标一览表字样,然后再装入投标文件密封袋中。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件应在本章第11.1款规定的投标截止时间之前送达指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，集采机构拒绝接收。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知集采机构。

25.2投标人撤回投标文件的，集采机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1州公共资源交易中心在规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应出示身份证原件并签名以证明其出席。

27.2州公共资源交易中心依据投标人提交的交易保证金收据，查验确认各投标人投标保证金缴纳信息。

27.3开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由监督人员检查投标文件的密封情况，也可以由集采机构委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由集采机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件中规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.4 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.5投标人代表、采购人代表、集采机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.6 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济方面的专家组成。重大项目或特殊项目经批准，采购人代表按规定参加评标委员会。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在指定的媒体上同步发布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集采机构提出询问。采购人或集采机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应在招标公告信息发布之日起五日内及时以署名的形式到楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科书面提出，招标采购单位应在投标截止日前十五日作出解答。

31.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或集采机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起三个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后三个工作日内提出。

31.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或集采机构应当向质疑供应商签收回执。

31.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.6 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.7 采购人或集采机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人。

31.8 投标人对采购人或集采机构的答复不满意，或采购人或集采机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在采购中标结果公告的同时，集采机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标人在收到集采机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标人没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报同级财政部门审批后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

36.特殊情形

36.1特殊情形是指：在招标文件规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。

37.特殊情形规定

37.1参加投标的供应商不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长五个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续进入开标、评审程序。

37.2项目经延期公告或废标重新组织采购后，实质性响应招标文件要求的供应商仍不足三家的，且未出现第三章评标方法及标准2.1.3第（2）—（4）款情形的，可按照财政部《货物和服务招标投标管理办法》第43规定，经评委出具书面意见并签字认可，报经州政府采购监管部门同意，书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

37.3改作竞争性谈判方式的，按以下程序办理：

（1）供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价；

（2）从产品质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照经评审后的价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商或确定成立供应商；

（3）评审供应商报价时，按第三章“评标方法及标准”中关于最低评标价法评审的规定评审。

37.4 改作单一来源方式的，评审小组按单一来源评审程序，与供应商进行价格谈判，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

九、其他规定

38. 政策与法规

38.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

38.2投标人符合本章第38.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

39.招标代理服务费

39.1本项目不收取招标代理服务费。

39.2 本项目无需报名登记。

40.电子招标文件及电子投标文件的相关规定

40.1电子招标文件的获取：登录楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/)，凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取电子采购文件及其他采购资料；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业需要按照楚雄州公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（USBKEY），并在楚雄州公共资源交易网完成注册通过后，便可获取采购文件。

40.2电子投标文件的制作及要求：投标文件全部采用电子文档，电子标书格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作（此编制系统可在楚雄州公共资源交易信息网的下载专区下载安装）并进行电子签名（此文件须网上递交）。投标人制作电子投标文件时应使用数字证书（CA）进行加密。

40.3电子投标文件的递交：网上递交投标文件应根据采购文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过楚雄州公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.cxggzy.cn/）上传至指定的开标项目，并打印“上传投标文件回执”，以表明上传成功。同时，应自行核验下载上传成功的投标文件，并进行查看和解密以确保上传投标文件的正确性。在项目投标截止时间前未按要求完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

投标人投标时，除网上递交电子投标文件，还要按规定到开标现场递交纸质投标文件，如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效，纸质投标文件将被拒收。网上递交投标文件、纸质投标文件内容必须完全一致，如网上递交的电子投标文件与纸质投标文件不一致，以网上递交为准。

投标人须携带“企业数字证书和法人电子证书”按时参加开标，投标人在递交投标文件截止时间后用加密时使用的数字证书进行现场解密，导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回投标文件。

41. 其他规定

招标文件的其他规定见招标文件前附表

第三章 评标方法及标准

一. 总则

1.1 评标委员会

1.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

1.2 评标方法

1.2.1评标方法：最低评标价法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且经评审投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2.2可以对第二章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的一般商务和技术条款（参数），在其允许偏离最高项数内，采用招标文件前附表规定的量化方法调整评标价格。优于招标文件要求的，不考虑降低评标价。

二.评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单或确定中标人。

2.1 投标文件的初步评审

2.1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.1.2 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第二章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定资格要求的；

（6）不满足第二章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第二章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

2.1.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.1.4 采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

2.2  澄清有关问题

2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第二章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第二章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容。

2.2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

2.2.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3 比较与评价

2.3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按下列方法及步骤依次对投标报价进行算术修正、在允许范围内的一般偏离价格折算和政府采购政策优惠价格扣除计算。

2.3.3多处获得政府采购政策优惠的见招标文件前附表相关规定。

2.3.4最终评标价的确定。根据本章第2.3.2款、第2.3.3款所计算出的投标报价为经评审投标报价。

2.4 推荐中标候选人名单

2.4.1评标委员会按经评审投标报价由低到高顺序推荐中标候选人。经评审投标报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐中标候选人。

2.4.2评标委员会认为，排在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

2.4.3中标候选人数量为1名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

2.5确定中标人

2.5.1采购单位委托评标委员会确定中标人的，由评标委员会现场确定中标人。

第四章 政府采购合同文本

楚雄州政府采购

合　同　书

（货物类）

项目名称：

采购项目编号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

- 交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

中标后签订合同，按政府采购合同格式条款前附表“合同价款支付方式和条件”规定支付

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |
| 集采机构（盖章）：楚雄州公共资源交易中心 鉴证经办人（签字）： 联系电话： | 政府采购监管理部门（盖章）： 备案经办人（签字）： 联系电话： 备案时间： |

第五章  投标文件的组成

# 一、商务文件

# 一、投标函

# 二、开标一览表

# 三、投标分项价格表

# 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

# 六、投标人具备投标资格的证明文件

# 二、技术文件

# 七、货物说明一览表

# 八、技术规格、参数响应/偏离表

# 九、项目建设方案及说明

# 十、售后服务承诺及培训计划

# 十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

采购项目名称：________________

政府采购项目编号：________________

# 投标人：

# 年  月  日

# 投标函

# 致：  楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购项目编号：         ，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本   份及电子文件一份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第二章“投标须知”规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和集采机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

开 标 一 览 表

项目名称：                                          采购项目编号：

| 投标总价 | 服务期 | 服务地点 | 投标保证金 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 供应商： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年        月     日

三、分项价格表

采购项目编号：                                       包号：                                   货币单位:

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量 （台/套） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |
|  | 备品备件费 |  |  |
|  | 运输和保险费 |  |  |
|  | 技术服务费 |  |  |
|  | 税金 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 投标总价（小写）： |
| 投标总价（大写）： |

备注：（1）应按照第二章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）单价应包括必不可少的部件、标准备件等费用。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：      年      月      日

# 四、商务条款响应/偏离表

政府采购项目编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年       月     日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。

六、投标人具备投标资格的证明文件

# (一)附件1  授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、集采机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

# 附件1-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

（二）附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6.近年类似项目业绩(合同复印件及其他证明文件须附后、可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 货物品目 | 合同签订日期 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月     日

# （三）附件3  财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

# 备注：1、提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件。

# 2、提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件。

# 3、提供社保登记证复印件或由社保机构出具的近半年社保缴纳证明。

（四）附件4  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 致   楚雄州公共资源交易中心政府采购交易服务科：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

（五）附件5  法律、行政法规规定的其他条件证明材料

备注：提供第二章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

（六）附件6  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

（七）附件7  招标文件规定的其他资格条件证明文件

备注：提供第二章“投标须知”第3.1款规定的证明材料的复印件。

# （八）附件8  经销、或代理投标货物的证明文件

备注：提供：1、产品厂家授权证书原件或代理证书复印件；

2、制造商《营业执照》（副本）复印件。

七、货物说明一览表

政府采购项目编号:

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 器物型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

# 八、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：       年        月      _日

九、项目建设方案及说明

投标人对第七章技术规格、参数与要求的具体内容作出响应，提供建设方案：

1、方案设计及功能说明，可以对原方案进行优化设计（方案中必须包含和云南省电子政务视频会议系统无缝对接的技术描述，并且新系统与原基于4E1的电子政务视频会议系统能通过统一的业务管理平台进行资源管理和会议调度，实现相互独立又相互备份）。

2、施工，可根据现场情况进行优化（必须到现场查勘后由使用方签字盖章认可）。

3、制定实施方案。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月

十、售后服务承诺及培训计划

对日常运行维护服务和专人驻守服务做出详实可行服务承诺，对项目建设涉及的设备使用及系统应用做出培训计划。以及后期的设备维保、专人驻守服务等项目的相关计划和费用计算。

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第六章“招标文件前附表”和第七章“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

# 第六章 楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目招标文件前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 一、投标须知前附表 |  |
| （一）说明 |
| 采购项目 | 楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目 |
| 采购人 | 地址：楚雄市阳光大道283号州工信委 电话：0878-3390168 联系人：杨春华 |
| 集采机构 | 名称：楚雄州公共资源交易中心 地址： 楚雄市灵秀路321号 电话： 0878-6168885 联系人：毛老师 |
| 投标人资格条件 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； 2、 特定资格条件： （1）投标人为非制造商的需提供视频会议设备、网络设备原厂不低于3年的设备质保服务承诺函原件； （2）投标人在投标前必须到楚雄州政务中心会场实地勘察，规划协商建设方案。联系人：董华勇 0878-3389645。 （3）云南省电子政务视频会议系统为省、市（州）、县多通道数字级联，全省分级分权，统一会控，目前省级平台为2台华为ViewPoint 9660组成一个资源池，会议管理平台华为ViewPoint SCM2.0，省级会场为华为TE60终端和华为RSE6500录播服务器。按照云南省电子政务管理中心《关于做好全省电子政务视频会议系统设备升级改造的通知》（云政管〔2017〕48号）文件要求：投标人所采用的投标设备和业务平台必须与云南省电子政务视频会议系统无缝对接，可实现统一会控，必须提供MCU无缝对接的兼容性证明或级联测试报告，并加盖所供设备原厂商和省级平台设备原厂商鲜章认可；同时须承诺配合后期的系统集成和现场调试。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标： （1）资格证明文件提交不全的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）营业执照未按有关规定年审合格的； （5）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 |
| 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 采购进口产品 | ☑ 本采购项目采购国产设备，不接受进口产品投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| （二）招标文件 |
| 信息公告媒体 | 《云南省政府采购网》、《云南省公共资源交易网》、《楚雄州政务服务网》《楚雄州公共资源交易电子服务系统》 |
| 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款（参数），负偏离项数之和≥ 3 项将导致无效投标。 |
| 条款数（最高项数）的统计方法 | 相同内容的条款不重复计算项数。 |
| 提交投标文件截止时间 | 2018年4月 10日9时30分（北京时间） |
| （三）投标文件的编写 |
| 备选方案 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 采购项目预算 |  |
| 非制造商参加投标的规定 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供：投标人为非制造商的需提供视频会议设备、网络设备原厂不低于3年的设备质保服务承诺函原件。 |
| 样品提供的规定 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 地点： |
| 投标保证金 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供 1、投标保证金数额：20000元（贰万元整） 2、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从各投标单位基本账户缴入到如下账户（投标保证金托管专户），并在转账票据用途栏或备注栏中注明所投项目名称，同时告知银行应录入项目名称。 投标保证金账户汇入： 收款单位：楚雄彝族自治州公共资源交易中心保证金专户 开户银行：楚雄市农村信用合作联社鹿城南路分社 帐 号：2700005565016012 3、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 |
| 投标有效期 | 60 日（日历天） |
| 投标文件副本份数 | 二 份 |
| （四）投标文件的递交 |
| 封套上应载明的信息 | (项目名称)投标文件 政府采购项目编号： 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称： |
| 投标文件的递交地点 | 楚雄州公共资源交易中心第三开标厅（楚雄市灵秀路321号） |
| （五）其他规定 |
| 现场踏勘 | □ 否 ☑ 是 踏勘时间：投标前工作日内自行组织踏勘 地 点：楚雄州政务中心 联系人：董华勇 联系电话：0878-3389645 |
| 政府采购优先采购环境节能标志产品 | 按照财政部门相关规定办理 |
| 政府采购支持中小企业发展 | 按照财政部门相关规定办理 |

| 二、评标方法及标准前附表 |
| --- |
| 允许偏离最高项数内的价格折算 | 一般商务和技术条款的偏离，每偏离一项，则评标价格增加投标报价的 0 ％(报价调整取值范围为0.5-1%)。 |
| 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1项规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第二章“投标须知”第3.1项规定资格要求的； （6）不满足第二章“投标须知”第10.1项、第10.2项规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第二章“投标须知”第16.3项允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 涉及政府采购政策优惠的价格扣除 | 优先采购环境标志产品：价格扣除比例为 0％； 支持中小企业发展：小型和微型企业产品价格扣除比例为 0％，联合体价格扣除比例为 0 ％，中型企业产品价格扣除比例为 0 ％。 |
| 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 累加 |
| 评标委员会直接确定中标人 | 经通过评审的最低报价人 |
| 三、政府采购合同格式条款前附表 |
| 甲方名称、地址 | 楚雄彝族自治州工业和信息化委员会 楚雄市阳光大道283号 |
| 项目现场 | 按合同要求 |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：签定合同30天内完成设备安装，开始配合省州县联网调试 交货地点：楚雄州工业和信息化委员会 交货方式：当场验收 |
| 质量保证期 | ≥36个月 |
| 响应时间 | 楚雄市区会场≤1小时，其余县级会场≤3小时 |
| 合同价款支付方式和条件 | 项目初验合格交付使用后支付合同价款的95%，另外5%作为质保金。 |
| 伴随服务 | 按附后的“技术规格、参数和要求” |
| 解决争议的方式 | □ 诉讼 ☑ 仲裁 |
| 合同未尽事项 | 双方共同协商 |
| 合同份数 | 本合同一式四份，甲方、乙方各一份，政府采购管理部门一份，采购代理机构一份。 |

附页1

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

三、遵守楚雄州公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护楚雄州公共资源招标投标市场秩序。

四、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）               法定代表人：（签字或盖印鉴）

联系地址：                           邮编：

联系人：                             电话：

年  月  日

第七章 项目建设描述及要求

1、建设目标

楚雄州电子政务视频会议系统依托云南省电子政务外网进行建设，作为云南省电子政务视频会议系统的分会场，包含3个州级会场的设备采购和集成，11个县市级会场的设备采购和集成。必须按照省委办公厅和省电子政务中心要求，能实现省、市（州）、县多通道数字无缝级联，全省分级分权，统一会控，且与原有基于4E1的电子政务视频会议系统能统一会控，互为备份。

2、建设内容

在州级中心机房搭建1套与省级系统平台无缝级联的高清视频会议系统平台，同时，将2台MCU资源池化并做双机热备。

州级建设涉及3个主会场，将主会场部分音响系统设备更新，并与原有设备系统作好对接联调；主会场需作音视频设备集中控制。

县级建设涉及10个分会场，每个会场部署1台高清终端和2台高清摄像机，同时，要求将各县现有县市级到乡镇级会场的会议系统与新建系统做好对接，但不能因乡镇级会场故障或网络回路影响州市级会场会议的正常召开。

3、建设要求

3.1州分会场建设要求

在州级中心机房搭建1套与省级系统平台无缝级联的会议管理控制平台，同时，将2台MCU资源池化并做双机热备，要求MCU配置1080P60帧能满足省州级会议召开足量的并发接入容量，MCU用来实现资源处理和信令交换，会议管理控制平台配置50个设备管理和50个设备注册能力，实现资源管理，会议管理和设备管理。

MCU支持1080P60/30、720P、4CIF、CIF视频会议终端接入，支持每端口多画面，让每个会场可以观看不同的多画面；全适配能轻松实现将任何品牌、任何型号的标准协议终端接入到会议中，每个与会者都能够获得与其终端能力和带宽匹配的最佳体验，保证终端的能力得到充分的发挥。

辅流适配，可以满足不同辅流接收能力的终端能同时加入会议，并可看到会议辅流。通过辅流适配处理，可以实现主流看辅流、辅流加入多画面、辅流带宽动态管理等功能的配合使用，让会议中所有终端都可看到辅流信息，最大限度保证了会议效果。

另外，还需要在楚雄州视频专网的机房部署会议管理控制平台，提供统一管理、集中控制。采用B/S架构，内置GK组件，并可扩展至大型视频网络，多用户分级授权，满足大型组网分层管理的需要，可以集中管理用户视频资产，便于掌控所有视频资源，会议室用户可通过“一键入会”功能快速加入会议，实现高效的会议召集和体验，基于开放、标准实现，灵活与第三方系统集成。

其次，要求在楚雄州视频专网的中心机房部署1台录播服务器，用于数字化录制、存储、点播、直播；可实现HTML5 移动WEB播放，无需插件安装；同时满足3重备份（电源、硬盘、芯片）；本地录播、网络录播、第三方流媒体应用集成。

作为主会场，是综合性的多媒体会议室，所以需要配置相应专业的高清视讯系统、扩声系统、音响系统、显示系统和集中控制系统（要求与原有系统通用，实现统一管控）。在扩声和音响系统方面配置手拉手会议话筒、无线话筒、调音台、功放和音箱等设备（部分设备利旧）。

在主会场，高清视频会议终端要求提供双路1080P60高清画面和AAC-LD宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；Wi-Fi互联、无线数据共享，减少连线，便于会议室部署和使用。

在主会场，超高清视频会议摄像机要求达到1080P60帧，1200万像素，80°广角，12倍数字变焦和12倍光学变焦，向下兼容1080P50/30/25/、1080I50、720P60/50/30；支持倒装，支持红外透传。

3.2县级分会场建设要求

作为市县级会场，同样也是综合性的多媒体会议室，所以需要配置相应专业的扩声系统、音响系统、显示系统。要求将原有扩声和音响系统与新建视频系统音频作集成处理，达到音视频效果最佳。

高清视频会议终端性能要求提供双路1080P60极致高清画面和AAC-LD宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；Wi-Fi互联、无线数据共享，减少连线，便于会议室部署和使用。

高清视频会议摄像机要求达到1080P60帧，1200万像素，80°广角，12倍数字变焦和12倍光学变焦，向下兼容1080P50/30/25/、1080I50、720P60/50/30；支持倒装，支持红外透传。

在县市级分会场，不但要求完成省、州、市县级会场的集成施工工作，同时还需将原有县市级分会场到各县市级所属乡镇的原有视频会议系统与新建的系统作好对接，但不能因乡镇级会场故障或网络回路影响州市级会场会议的正常召开。

第八章、采购货物一览表

采购项目名称：楚雄州电子政务视频会议系统升级改造建设采购项目

| 采购货物一览表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 招标参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 中心机房 |
| 1 | MCU | 符合ITU-T H.320、H.323、SIP标准，本次配置要求单台不少于20路1080P60帧并发接入能力，支持H.323/SIP协议会场同时接入会议。 ★2. MCU兼容性强，应与省级MCU能无缝数字级联，若非同一品牌，必须提供加盖设备供应商和省级平台设备供应商双方鲜章的MCU无缝对接的兼容性证明或级联测试报告。同时须承诺配合后期的现场测试。 3. 支持ITU-T H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、H.263、H.261视频协议，支持720p、1080p/25fps、30fps、50fps、60fps图像格式。 4. 支持资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡，当会议接入终端超出单个MCU容量时，系统自动将会议分布到多个MCU上。 5. 资源池模式下，MCU出现故障时，此MCU下的会场可被管理切换至其他MCU，会议中断时间小于10s。要求具有权威检测机构的证明报告，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 ★6. 要求采用插卡式设计，卡槽不低于8个，能够通过增加板卡实现系统容量的平滑升级。满配情况下支持主控板热备和业务板热备。 7. 采用嵌入式操作系统，非Windows、Linux系统；不能包含硬盘等PC部件，不得为工控机架构。 8.备份机制必须完善，能支持业务板倒换、光口备份、电口备份、光电备份、芯片备份、电源备份，支持7×24小时连续正常工作。要求具有权威检测机构的证明报告，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 9. 要求采用全编全解全适配处理机制，支持对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的会场均可以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，每个会场均可有独立不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 ★10. 呼叫带宽支持128Kbps-8Mbps，系统支持平滑升级扩容，单台容量最大可扩容到不少于90个1080P60帧并发接入。每会场均能自动观看不少于24分屏1080P30/60fps对称多画面图像。 11. 支持灵活的端口资源分配功能：1 个1080P@60fps 端口可拆分为 2 个1080P@30fps 端口；1 个1080P@30fps 端口可拆分为 2 个720P@30fps端口。要求具有权威检测机构的证明报告。 12. 支持对称的1080P 60fps多画面功能，保证在多画面场景下实现终端和MCU之间收、发均是1080P 60fps图像，最高不低于22画面分屏。要求具有权威检测机构的证明报告，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 13. 支持良好的视频处理能力，以1Mbps带宽实现1080P@60fps H.264 HP视频通信，图像质量良好；以512Kbps带宽实现1080P@30fps H.264 HP视频通信，图像质量良好，最大限度节省网络资源。 14. 具备较强的抗丢包能力，20%丢包下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，要求具有权威检测机构的证明报告，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 15. 提供入网证和CCC证书，提供上述证书的复印件并加盖原厂鲜章。 16. 提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 会议管理平台 | 1.★ 应和MCU同一品牌。 2. 独立的业务管理平台，实现会议管理、设备管理、注册认证、会议控制、报表统计等功能。 3. 支持B/S架构，有独立的硬件服务器，不能是MCU的内置web。 4. 支持独立的GK服务器或内置于业务管理平台的GK服务器，用于设备的注册、鉴权。 5. 在一个管理页面上能够快速获取例如设备监控信息、系统监控信息、运行平台的系统资源占用率（CPU占用率和内存占用率）、通过图表显示的系统资源监控信息。 6. 支持按组织结构管理用户权限，用户权限可以配置。默认提供系统管理员、会议管理员和普通用户三个权限组，管理员可以根据需要自定义其它用户类型。 7. 支持会议模板预置、配置、管理，支持在线会议的召开和控制。对正在召开的会议进行会场的呼叫、挂断、删除、多画面分屏、多画面广播、多画面会场显示位置定义、辅流加入多画面、广播会场、会场选看等操作。 8. 支持MCU资源池部署，系统根据会议所在区域内的MCU的资源使用情况，自动选择最佳的MCU调度会议。 9. 支持与省级业务管理系统无缝对接，可实现与省级系统统一会控。 10. 为方便运维，要求能实现全网的设备统一配置管理，对全网终端和MCU设备进行远程批量升级。 11. 支持不低于50个设备管理50个设备注册。 12. 须提供所投设备的软件著作权登记证书，提供上述证书的复印件并加盖原厂鲜章。 13. 提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 录播服务器 | 1. 应和MCU同一品牌。 2. 支持SIP和H.323标准框架协议，提供第三方检测报告证明支持IP v4和IP v6双协议栈，支持DNS解析。 3. 最大支持同时不少于30个1080p双流会议并发录制。本次配置4路录制能力。 4. 所投设备支持点对点、多点、单点录制模式 5. 支持IE、Firefox、Chrome、Safari等多种浏览器播放，所投设备支持基于浏览器无插件直播 6. 支持视频文件上传和转存功能 7. 支持内置至少2T的大容量硬盘，并能支持4000小时@512Kbps的会议录制。 8. 支持RAID1备份功能，并支持IPSAN、NFS外置存储设备。 9. 支持高清会议双流录制，辅流录制支持1920×1080 60fps，并能支持直播和点播功能 10. 支持电源，视频编解码芯片和硬盘备份，提供第三方检测报告证明，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 11.提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 核心交换机 | 1、整机最大交换容量≥75Tbps，转发性能≥21000Mpps,业务槽位≥6个，整机槽位≥8个，整机支持万兆端口密度≥240个； 2、考虑到散热效果和设备可靠性，设备采用冗余风扇框设计，支持风扇1+1冗余，为适应机柜并排部署，设备机箱采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图并加盖原厂鲜章。 3、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余,支持电源个数≥2 4、整机MAC地址≥1M；ARP≥64K; 5、IPv4路由转发表项≥512K，IPv6路由转发表项≥256K，ACL表项数量≥64K; 6、支持板卡集成AC功能，实配AP管理license不低于16个 7、支持静态路由；支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持IP FRR； 8、支持路由协议多实例；支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；支持策略路由；支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；支持MLD V1，V2； 9、支持IGMP Proxy；支持组播频道预览； 10、支持IPV6，并提供IPV6 Phase II认证； 11、支持GE/10GE端口200ms大缓存，提供权威第三方测试报告或官网链接证明，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 12、本次投标产品要求单台配置：双主控板、双电源冗余备份；万兆光口不低于16个；千兆光口不低于16个； 13、投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告，提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 14、提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 会控台式电脑 | i5-7500处理器、Intel B250及以上、配置4G DDR4 2133MHz 内存、NVIDIA GT730 2GB独立显卡、集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口、 1T SATA3 7200rpm 硬盘、21.5宽屏液晶显示器、6个USB 3.1 Gen 1接口、PS/2、 可选串口、并口 、VGA视频接口； | 5 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 机柜尺寸为：800*1000*2000（宽*深*高），高密度平板六角网孔单开前门设计，高密度平板六角网孔双开后门，六角网孔式设计，网孔大小φ6,通孔率不低于71.2%,前门锁为单点锁，双开后门为连杆式三点锁锁紧可靠; 材料全部采用SPCC优质冷轧钢板，采用厚度：方孔条≥2.0MM，框架≥1.5MM，其它≥1.2MM； | 1 | 列 |  |
| 会场 |
| 1 | 会场终端 | 1. ★应和MCU同一品牌。 2. 要求采用嵌入式操作系统，非Windows、Linux系统；非PC架构，非工控机架构。 3. 视频支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC、H.265图像编码协议，图像格式支持1080P60帧。 4. 音频支持G.711、G.722、G.728、G.729系列，支持22KHz频响宽频音频标准，支持双声道立体声功能。 ★5. 提供至少6路高清视频输入、至少5路高清视频输出接口，同时至少支持1路标清视频的输入输出；支持6路音频输入和6路音频输出接口； ★6. 支持3G-SDI输入/输出接口，高清终端和摄像机或矩阵之间可以达到60米的传输距离信号无明显衰减，方便大型会议室摄像机远距离布置。 7. 支持标准H.239、BFCP协议的双流功能，在保证主流1080P60帧时，辅流达到 1080P60帧。提供第三方检测报告证明。提供上述证明文件的复印件并加盖原厂鲜章。 8. 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 9. 支持IP接入速率128Kbps-8Mbps 10. 支持语音呼叫功能，支持中英文智能语音识别会场名，建立音视频会议功能。提供第三方检测报告证明复印并加盖原厂鲜章。 11. 终端支持将不少于3路标准协议的主流视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。要求具有权威检测机构的证明报告。 12. 产品应具备良好的网络适应性， 25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行。 13. 终端支持1M会议带宽下，召开1080P60帧高清会议，功能正常，音视频流畅；512Kbps会议带宽下，召开1080P30帧高清会议，功能正常，音视频流畅；提供第三方检测报告证明复印件并加盖原厂鲜章，厂家申明视为无效证明。 14. 提供入网证和CCC证书复印并加盖原厂鲜章。 15. 提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 15 | 台 |  |
| 2 | 高清摄像机 | ★要求与视频会议终端同一品牌。 2. 支持至少12倍光学变焦和12倍数字变焦，支持1080p50/60、1080i50/60、1080p25/30、720p50/60视频输出。 3. ★ 产品支持4K sensor，支持1200万像素 1/1.7英寸CMOS成像芯片。 4. ★支持水平视角达到80°，最大垂直视角50°。 5. 产品支持三合一接口，摄像机与终端一根线缆可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求。 6. 支持通过终端遥控器或WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡、对比度和降噪等参数进行远程调整。 7. 支持多种升级方式：通过相连的终端对摄像机进行升级以及PC串口直连升级。 8. 设备支持不少于200个预制位。 9. 提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 10.要求配置2个移动式控制键盘。 | 19 | 台 |  |
| 3 | 高清矩阵 | 1.插卡式结构设计，16进16出；采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号通道数和实际需求接口，支持现场更换板卡，扩展方便，维护便捷； 2.支持HDCP，支持蓝光DVD等，不需另配解码器。真正的高清矩阵； 3.可选配内置中控模块，提供app，支持iphone、ipad、安卓平板及手机无线控制，提供设计平台，用户可对app软件的背景图片、颜色进行更换，按钮的大小、位置、外观可自由设计；iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载，不需越狱； 4.支持EDID管理，现场可通过串口软件更改板卡EDID数据； 5.HDMI输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入，输出都可超过40米距离（不需配带芯片的HDMI线）；每路增益强度都可以自由调节。 6.同时支持RS-232、红外、网口等控制信号切换功能； 7.采用Contrex嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 8.支持矩阵自带面板按键一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 9.最高支持4K*2K分辨率 10.全数字、零压缩技术，实现业界最高水平的25G带宽，完全满足无损4K/8K切换的带宽要求，全面支持Displayport 1.2/HDMI 2.0支持4K@60Hz、8K@30Hz，Duallink DVI 4K，及自定义极高清分辨率，同时支持AV视频、YPBPR分量、VGA，电脑、HDMI高清数字信号、DVI高清数字信号、3G SDI高清串行数字信号、mini HD Bast无压缩转换信号、进行完美的像素对像素（点对点）的链接。 11.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 12.标准机架安装的金属机箱。 13.全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能； 14.数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力； | 1 | 台 |  |
| 4 | 无线集中控制系统 |  |  |
| 4.1 | 网络化可编程控制主机 | 采用主频高达667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 2)8路独立可编程的红外发射接口（支持控制多台相同或不同的红外设备）； 3)8路独立可编程RS-232/422/485控制接口（可编程设置多种控制协议和代码）； 4)8路弱电继电器接口；8路数字输入/输出IO接口；1路USB接口；三种网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet；USB2.0编程通讯接口； 5)内嵌式红外学习器，方便调式和维护；支持本地及远程多种控制方式；支持CR-NET、CR-LINk及以太网(TCP/IP)；支持云服务，方便远程上传程序（安全备份）；重量：4.5KG；静态功耗：5W；电源：AC100—240V自适应电源；尺寸(mm)：483.0L x 271.0W x 88.0H。 6)含控制平板电脑2台,实配64G/9.6寸。 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 无线触摸屏 | 1)支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 2)支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏清晰显示；支持电容屏，透光率高达99.9%； 3)操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 4)只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控；支持手持移动使用；支持USB充电；WiFi/RF控制方式自由切换；支持画中画；WiFi支持双向控制； | 2 | 套 |  |
| 4.3 | 无线路由器 | 适用于可编程控制主机，wifi系列触屏通讯；参数：无线协议:支持802.11n,兼容802.11b/g；无线速率:300Mbps；工作频段:2.4GHz；工作模式:AP模式；无线安全:无线MAC地址过滤,无线安全功能开关,64/128位WEP加密,WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK安全机制；WPS快速安全设置；支持SPI,ACL,DMZ；内置防火墙；IP与MAC地址绑定防ARP攻击、IP地址过滤、MAC地址过滤、DoS攻击防范；电源规格：12V DC，0.5 A；整机功耗：<6W；工作温度：0°C to 40°C、相对湿度：5% to 95%（非凝结）。 | 1 | 台 |  |
| 4.4 | 电源控制器 | 采用RS-232，CR-NET总线控制8路强电继电器模块，提供1路CR-NET网络控制接口（通过CR-NET与可编程控制主机通讯）；提供1路RS-232接口（可实现通过独立PC机控制）；节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，； 可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示；ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机CR-NET网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；自带CR-NET和RS-232切换按键；能通过机身的轻触按键自由控制；最大功耗：6.2W/DC24V ； | 1 | 台 |  |
| 4.5 | 控制系统界面设计软件 | 根据实际需求与控制系统配置使用，配套控制软件及编程。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频会议录播存储服务器 | 1.服务器配置要求：CPU：2颗E5-2630 V4(10核 2.2GHZ)、内存128G、总内存插槽16个，双电源，配备1块,128G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统）、1块500G SSD硬盘（用于缓存热点数据）和6块4T的SATA硬盘（用于存储视频数据）。 2.要求服务器支持SSD+机械硬盘混合磁盘组合，以合理成本获得较高IO性能，满足视频会议业务运行需求。要求支持热点数据缓存技术，将使用率较高的数据缓存于SSD盘，并且缓存命中率不低于60%，以提升数据读取效率。 3.要求预装服务器虚拟化软件、虚拟存储软件等桌面云组件。 4.要求必须内置分布式虚拟存储软件，将集群内多台服务器上的硬盘组成虚拟存储资源池，实现硬盘资源统一调度分配（提供截图证明并加盖原厂鲜章） 5.要求能够支持磁盘或主机的无缝扩展，只需要采购新的硬盘或者新的终端，加入集群即可实现扩展，并且扩容过程中业务不会中断。 6.当集群中加入新硬盘或主机时，要求支持资源自动负载均衡 7.为确保磁盘故障、主机故障时不影响业务正常使用，要求支持HA和多份数据存储，避免数据丢失，实现故障切换（提供截图证明并加盖原厂鲜章） 8.当磁盘或主机故障后，替换新磁盘或主机时，要求支持数据恢复，以保障业务连续性。 9.为保障虚拟存储网络可用性，要求支持多种存储通信方式，包括单交换机链路聚合、双交换机链路聚合等（提供截图证明并加盖原厂鲜章） 10.支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 11.提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 虚拟存储模块 | 1.支持SSD缓存加速，采用SSD+HDD混合模式，SSD用于缓存热点数据，HDD用于存储个人数据，SSD缓存命中率不低于60%，确保最优用户体验。（提供截图证明并盖原厂鲜章） 2.支持磁盘故障自动重建技术、支持磁盘横向/纵向扩展。 3.支持数据冗余副本技术（双副本、三副本），每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 4.支持全局热备盘技术，管理员可配置在集群中保留多块磁盘作为热备盘，分布在不同主机上，当任何一台主机的任意一块硬盘出现故障后，会自动选择其中1块热备盘进行替换和重建。 5.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器（NAS、FTP、CIFS等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。 6、支持虚拟机回收站功能，避免误操作导致虚拟机数据丢失，当虚拟机删除后，会自动进入回收站，支持恢复到原位置，可设置回收站自动清理时长。 7.当集群中加入新硬盘或主机时，要求支持资源自动负载均衡，提升云桌面硬件资源利用率（提供截图证明并盖原厂鲜章） 8.支持故障自动切换，硬盘故障，存储则会被重新指向另外一台服务器上可用的数据副本，实现毫秒级切换，对用户来讲基本是无感知的；主机或者网络故障，虚拟桌面可以快速切换到另一台服务器拉起，约3-5分钟。 9.支持服务器端口汇聚技术（管理口、业务口、存储口），将多个网络端口聚合起来，提高网络带宽和容错能力。 10.单集群管理时无需部署集中管理平台，通过Web方式接入集群主服务器，实现对服务器、虚拟机、网络、存储虚拟化等进行统一管理。 11.支持集群冗余技术，集群中各主机互为监控，一旦发现某个主机故障，HA机制就会自动触发虚机迁移动作，在另一正常服务器快速拉起、确保VM继续可用。 12.提供3年原厂质保售后服务承诺函原件。 | 2 | 套 |  |
| 7 | 扩音系统 |  |  |
| 7.1 | 数字调音台 | 输入通道20路（16 路话筒输入(12 XLR, 4 XLR combo)，2 立体声 (1/4"TRS)，1路对讲XLR） 2、输出通道12路（主输出2路，辅助输出6路，2路立体声大三芯输出，耳机、监听扬声器各一组立体声大三芯输出） 3、7英寸彩色触摸屏控制 4、配合数据轮调整参数 5、4个高品质立体声效果处理器：混响、回声、延时、合唱等50个工厂预设 6、50个用户设置和1个音调校正（可以分配到任何单声道输入通道） 8个DCA和8个静音编组 7、可进行WiFi无线控制、22*22轨录音及回放。 | 1 | 台 |  |
| 7.2 | 数字音频处理器 | 2入6出数码音频处理器。软件可升级；XLR接口；2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段均衡器；dbx压缩器；120A分谐波合成器；参数均衡器；限幅器；微调延时器；粉红噪声发生器；快速功能按钮；输出通道有哑音按钮；乳白色的外观颜色；功能导航；50个程式记忆库；测试话筒接口；24－Bit A/D及D/A转换器；LCD显示；.动态范围:>110dB；频响: 20Hz-20kHz,+/-0.5dB ；串音:<-110db；THD+ 噪声: 0.002% ；延时每通道10ms。 | 1 | 台 |  |
| 7.3 | 网络电源时序器 | 支持多种控制方式：远程网页控制；蓝牙通信安卓系统控制；30 米无线控制；线控、外部中控器控制；串口控制RS232 ;（以上控制方式的套件需要另购）；蓝光LCO 液晶显示器，交流电压LED 数码管显示．人性化的界面；4 位数字密码开机，更安全；每个通道开机或是关机时序延时自定义．延时最小时隔1 秒（S ) ，最大时隔240秒(S )；丰富的多功能可选配件，1 组5OOms 可控触发输出；万年历时间显示，内置高精度时钟芯片；（停电2 小时时间还在走动）；定时开关机功能．每天可以循环9组关机9 组开机．自定义周期与时间。（如停电再开机．此功能会关闭）；交流电压最高限制或最低限制报警．自定义报警电压值；键盘锁定功能．以防误操作；系统功能恢复出厂值功能（密码不复位）；手动任意旁路CH1-8 通道；打开旁路功能后，键盘20 秒自动锁定．防止误操作；8 路全功能输出插座．支持大部分国家的电源插头；电压采样调整率．使用周期长了以后电压会不准确，用户可以自行校准； | 2 | 台 |  |
| 7.4 | 基本型中央控制器 | 1.单台会议主机最多 245 台代表机。 2. 基本话筒管理功能，四种话筒工作模式,打开：话筒按钮控制发言请求（自动），覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO)，语音：语音激活话筒，按下讲话（按住按钮发言），打开话筒的数量为 1 至 4 个。 3. 可通过显示屏和单个旋/按钮对中央控制器和系统进行配置，用于代表大会投票程序的基本投票控制。 4. 同声传译功能，附带 31 个语言通道以及 1 个会场语言通道。 5. 基本对讲功能，可以与操作人员和主席进行通话（都可以通过译员台呼叫） 6. 独立自动摄像机控制，用 PC 控制软件或遥控器增强会议控制能力，音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器，安装人员可为中央控制器分配唯一的名称以便识别，通过 VU 计量表读数来监控音频输入和音频输出。 7. 可以使用耳机来监控音频。 8. 电源电压 100 240 Vac 50 60 Hz，功耗：295 W；DCN 系统电源 40 Vdc，每个 DCN 插孔最高 85 W；光纤网络电源40 Vdc，最高 65 W；总功率 320 W；频率响应:30 Hz–20 kHz（-3 dB，额定电平）；额定电平时的 THD < 0.5 %；串扰衰减： > 85 dB，1 kHz；动态范围：> 90 dB；信噪比 > 87 dBA； | 1 | 台 |  |
| 7.5 | 长杆代表单元 | 1. 具有固定话筒的代表机可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言。 话筒柄可以灵活调整。 2. 提供两路耳机连接，即使在背景声音非常嘈杂的情况下，也能听清他人发言。 内置扬声器将在话筒打开时静音，以防产生声学反馈。 3. 该装置既可用作代表机，也可用作主席机 4. 话筒带有红色或绿色指示灯；话筒按钮带有红色、绿色或黄色发光 LED 指示灯。 红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求，而黄色表示“VIP”代表加入notebook 列表时，VIP 指示灯将会亮起（仅在使用 PC 软件时才可用），耳机音量控制按钮隐藏式“De-init”开关； 5. 两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声插孔类型耳机插孔。2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器用于环路连接的六针圆形连接器 6. 频率响应30 Hz 至 20 kHz；耳机负载阻抗> 32 欧姆 < 1k 欧姆；输出功率2 x 15 mW/32 欧姆； 7. 安装桌面（便携式或固定式安装） 8. 提供产品CE认证证书。 | 16 | 支 |  |
| 7.6 | 连接器 | 包括凹型和凸型连接器，用于与安装电缆 配合使用。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 操作台 | 整体钢木结构（桌身钢质主框/梁材料厚度≥1.2mm），台面板采用实木或高强度刨花板或优质冷轧钢板材料。防锈防腐蚀能力强，表面平整光滑，尺寸：1500*850（mm）符合国家环保标准。 | 4 | 张 |  |
| 9 | 机柜 | 机柜尺寸为：800*1000*2000（宽*深*高），高密度平板六角网孔单开前门设计，高密度平板六角网孔双开后门，六角网孔式设计，网孔大小φ6,通孔率不低于71.2%,前门锁为单点锁，双开后门为连杆式三点锁锁紧可靠; 材料全部采用SPCC优质冷轧钢板，采用厚度：方孔条≥2.0MM，框架≥1.5MM，其它≥1.2MM； | 3 | 列 |  |
| 10 | 主席台前显示器 | 55寸4K电视。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 监视器 | 32寸液晶监视器。 | 4 | 台 |  |
| 12 | 专业航空机柜 | 外观颜色：黑色 两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。 坚固牢靠，容量大，经久耐用。 产品要求：9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮（两个固定轮，两个万向轮）；拉手（2个）；前后防震带门 尺寸：W523*D595*H933 | 11 | 列 |  |
| 13 | 会控电脑 | i5-7500处理器、Intel B250及以上、配置4G DDR4 2133MHz 内存、NVIDIA GT730 2GB独立显卡、集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口、 1T SATA3 7200rpm 硬盘、21.5宽屏液晶显示器、6个USB 3.1 Gen 1接口、PS/2、 可选串口、并口 、VGA视频接口； | 11 | 台 |  |
| 14 | 线材及辅材 | 电源线、网线、音频线、高清视频线等项目建设所必须线材及辅材。 | 1 | 批 |  |
| 运维和现场驻守服务 |
| 1 | 运维和人员驻守服务 | 全州所有视频会议会场的设备维保服务费用；州级主会场安排1位具备相应能力的专业技术人员专人现场驻守，配合机关事务局会务中心开展日常会务工作的服务费用。 | 1 | 年 |  |