关于南华县雨露乡敬老院综合楼电梯采购项目

《竞争性磋商文件》的更正公告

各投标人：

原招标文件“第三章采购内容及技术要求”第1项招标电梯数量及种类中要求为：

| 梯号 | 梯形 | 层/站/门 | 井道净尺寸 （宽*深）mm | 载重 Kg | 速度 (m/s) | 提升高度mm | 底坑深度mm | 顶层高度mm | 台 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 有机房无障碍医梯 | 4/4/4 | 2500*3100 | 1600 | 1.0 | 9.9 | 1450 | 4550 | 1 | 配无障碍功能 |
| 楼层 | 1F | 2F | 3F | 4F | 说明 |
| 层高mm | 3300 | 3300 | 3300 | 4550 | 有机房电梯 |

现变更为:

| 梯号 | 梯形 | 层/站/门 | 井道净尺寸 （宽*深）mm | 载重 Kg | 速度 (m/s) | 提升高度m | 底坑深度mm | 顶层高度mm | 台 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 无机房无障碍医梯 | 4/4/4 | 2500*3100 | 1600 | 1.0 | 9.9 | 1450 | 4550 | 1 | 配无障碍功能 |
| 楼层 | 1F | 2F | 3F | 4F | 说明 |
| 层高mm | 3300 | 3300 | 3300 | 4550 | 无机房电梯 |

招标文件其余内容不变，以此给各投标人带来的不便，敬请谅解！

楚雄市华联建设项目管理有限公司

2018年5月17日